# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСТЬ-НАРИНЗОРСКОЕ»

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2020 года                                                                   № 43

село Усть-Наринзор

Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Усть-Наринзорское»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Усть-Наринзорское», Администрация сельского поселения «Усть-Наринзорское»ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Муниципальную программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Усть-Наринзорское»

- Опубликовать настоящее  Постановление на информационном стенде и официальном сайте сельского поселения «Усть-Наринзорское».

- Настоящее Постановление вступает в законную силу на следующий день после официального опубликования (обнародования) в соответствии с порядком, установленном Уставом сельского поселения «Усть-Наринзорское»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                         «УСТЬ-НАРИНЗОРСКОЕ»

## ПАСПОРТ

Муниципальной программы

" Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения «Усть-Наринзорское»

на 2021-2023 годы "

| Наименование Программы | Муниципальная программа " Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Усть-Наринзорское» на 2021-2023 годы " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Ст.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204 |
| заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Усть-Наринзорское» |
| Разработчик Программы | Управление территориального планирования и муниципального хозяйства администрации МР «Сретенский район», администрация сельского поселения «Усть-Наринзорское». |
| Исполнители мероприятий Программы | Все структурные подразделения администрации поселения, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы |
| Цели Программы | Гарантированное покрытие перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем коммунальной инфраструктуры. Системное решение проблем обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса на территории СП «Усть-Наринзорское». Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при негативном минимальном воздействии на окружающую среду. |

## ВВЕДЕНИЕ

Сельское поселение «Усть-Наринзорское» – муниципальное образование в составе Сретенского района, в пределах которого осуществляется местное самоуправление, имеются сельская собственность, бюджет поселения и органы местного самоуправления поселения – совет поселения и администрация поселения.

Административным центром сельского поселения «Усть-Наринзорское» является село Усть-Наринзор

Территория сельского поселения «Усть-Наринзорское» включает в себя территорию села Усть-Наринзор, села Наринзор, села Делюн, села Кокертай. Сельское поселение имеет утвержденные границы территорий, свой бюджет и органы местного самоуправления. Территорию поселения составляют земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, земли, необходимые для развития поселения, рекреационные  зоны и другие земли в границах поселения независимо от форм собственности и целевого назначения.

Сельское поселение «Усть-Наринзорское» расположено в Юго-восточной  части Сретенского района. Сельское поселение граничит с сельским поселением «Верхне-Куэнгинское», на юге городское поселение «Кокуйское», на западе сельским поселением «Чикичейское», на востоке с МО «Курлыченское» Чернышевского района.  Общая протяженность границы МО «Усть-Наринзорское» составляет  км.

Для обеспечения населения услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в поселении функционируют основные  предприятия:

- Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Наринзорское»  обслуживает водопроводные, канализационные сети, очистные сооружения и другие объекты, составляющие единую технологическую цепь по водоснабжению и водоотведению для предоставления указанных услуг потребителям. Оказывает услуги по отоплению, водоснабжению и водоотведению, осуществляет работы по внешнему благоустройству, озеленению. Предоставляет услуги по вывозу твердых бытовых отходов.

Основанием для разработки муниципальной программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского  поселения «Усть-Наринзорское» на 2021-2023 годы" стали:

## - ст.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## - Приказ Министерства регионального развития Российской федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204,

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения  является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения «Усть-Наринзорское».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Усть-Наринзорское»  представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  поселения.

Данная программа  это оценка развития систем жизнеобеспечения муниципального образования на перспективу.

В настоящее время практически все предприятия коммунального хозяйства испытывают острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий. Коммунальные системы затратные и масштабные, при этом коммунальная инфраструктура значительно изношена. Процент износа у некоторых организаций достигает критической отметки. Не все объекты поселения в полном объеме обеспечены системами и объектами коммунальной инфраструктуры. Добиться существенных (значимых) изменений                                                      параметров функционирования коммунальных систем за ограниченный интервал времени трудно. Программа рассчитана на восемь лет и предполагается, что приобретение коммунальных услуг населением будет реализовываться за счет средств населения, а модернизация объектов коммунальной инфраструктуры подлежит софинансированию из бюджетов всех уровней. Значит, прогноз способности населения, бюджета и других потребителей оплачивать развитие коммунальной инфраструктуры становится ключевым параметром определения масштабов реализации Программы.  По своему содержанию проблемы жилищно-коммунального хозяйства поселения носят комплексный характер и без применения системных подходов и программно-целевых методов не могут быть решены в полном объеме.

К созданию условий для формирования мероприятий Программы относятся:                - разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

- контроль поселением в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства, реконструкции и модернизации систем коммунального комплекса;

- организация ресурсного обеспечения реализации производственных и инвестиционных программ, формирование тарифов и надбавок на коммунальные услуги для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунальной инфраструктуры.

В связи с тем, что на настоящий момент Генеральный план развития поселения находится на согласовании, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2021 до 2023 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1.Водоснабжение и водоотведение

Услуги по водоснабжению в с. Усть-Наринзор, с. Наринзор оказывает Администрация сельского поселения «Усть-Наринзорское».

В поселении существует нецентрализованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и снабжение подвозной водой. Водозаборные сооружения  обслуживают питьевой водой население (общей численностью около 703 человек) и поселковые организации. Расчетный расход питьевой воды составляет 254 м3  в сутки или 10,6 м3/час. Фактический годовой расход питьевой воды составляет 38,961 тыс. м3

Качество питьевой воды  удовлетворяет  санитарно-гигиеническим требованиям.

Общая одиночная протяженность водопроводных сетей – 2,879 км. В том числе нуждается в замене 1,82 км.

Услуги по водоотведению в с. Усть-Наринзор, с. Наринзор оказывает администрация сельского поселения «Усть-Наринзорское».

2.2.Энерго- и теплоснабжение

Энергоснабжение в поселении «Усть-Наринзорское» осуществляется от общей энергосистемы «МРСК Сибири - Читаэнерго»  на напряжении 110 киловольт. Питание в поселение подаётся по линиям 6 кВ.

Распределение по внутрисельским сетям идет через 8 (ТП) подстанций. Износ сельских электросетей достигает 52 %, износ оборудования подстанций – 46 %, износ кабельных сетей – 80 % (нет резерва по кабельным сетям – 0.4 кВ)

Основными проблемами электроснабжения поселения являются:

- изношенность сельских линий электропередачи,

- изношенность основных фондов сельских электроподстанций,

- отсутствие собственных  и резервных источников электроснабжения.

Остальные источники тепловой энергии на территории села – котельные малой мощности, частные и иной формы собственности. Всего на территории сельского поселения  по состоянию на 01.01.2016 года функционируют 1 котельная, МОУ Усть-Наринзорская ООШ, 3 кочегарки, соцкультбыт, ФАП, ООО «Агрофирма Сретенская».   Основной вид топлива для котельной бурый уголь и дрова.

2.3.Газовое хозяйство

Газоснабжение в с. Усть-Наринзор и в населенных пунктах поселения осуществляется сжиженным углеводородным газом. Газ транспортируется с газонаполнительной станции город Чита в специальных машинах для перевозки баллонов до базы находящейся в п. Кокуй Сретенского района. Газ хранится в баллонах в п. Кокуй. Снабжение сжиженного газа в баллонах в с. Усть-Наринзор и населенные пункты осуществляется из п. Кокуй по заявкам.

Расход сжиженного газа по поселению за 2020 год составил 9,75 тонн по газовым баллонам.

2.4.Утилизация (захоронение) ТБО

В поселении  деятельность по сбору, транспортировке ТБО осуществляется следующим образом: по договору с «ООО Олерон +» 1 раз в квартал машиной. Свалка расположена  в 1 км. от с. Усть-Наринзор. Год ввода свалки – 25.01.2006 год, площадь – 1 га. Временное складирование отходов осуществляется на поверхности свалки. Способ хранения – открытый. Из-за отсутствия финансовых средств в бюджете района и поселения не представляется возможным разработать проект полигона ТБО.

По состоянию на 01.01.2021 г. на свалке накоплено ТБО 3,5 тыс. м. куб. Обслуживанием свалки и вывозкой ТБО занимается Администрация сельского поселения «Усть-Наринзорское».

Сбор ТБО осуществляется: от населения –  в контейнеры и агрегаты, от предприятий и организаций – договорная система приема отходов.

Наполняемость ТБО составляет около 10 тонн в год, на свалке размещено около 3,9 тыс. тонн отходов.

2.5.Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

Во исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" разработаны районные и поселенческие целевые программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

До разработки программы по оснащению приборами учета энергетических ресурсов в бюджетном секторе поселения «Усть-Наринзорское» Сретенского района, оснащенность приборами учета составляла следующий процент от необходимого, в том числе по видам энергетических ресурсов:

0 % по воде, потребность 100 % от количества бюджетных учреждений;

100 % по электрической энергии;

0 % по тепловой энергии, потребность 100 % от количества бюджетных учреждений.

Т.е. 30 % оплаты за используемые энергетические ресурсы в бюджетной сфере производится по фактическому потреблению энергетических ресурсов, остальная оплата производится по величинам потребления энергетических ресурсов, определенным расчетным способом.

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается весьма большими потерями ресурсов как потребляемых самими коммунальными предприятиями, так и предоставляемых потребителям воды, тепловой и электрической энергии. Фактическое удельное потребление воды в расчете на 1 жителя превышает установленные нормативы в 1,5-2 раза, а удельное теплопотребление в 2-3 раза. Договоры на поставку тепла и воды отражают объемы реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления. Действующий в отрасли хозяйственный механизм не стимулирует снижение затрат. Тарифы, как правило, формируются по фактической себестоимости. При этом все непроизводительные расходы, связанные с процессом производства услуг, а также потерями воды и тепла при их транспортировке, перекладываются на потребителей. В то же время предприятия не имеют ощутимых стимулов, ни финансовых возможностей по замене в необходимых объемах устаревшего оборудования и изношенных основных фондов. Вместо ежегодной замены 3 - 4% сетей перекладывается 1,3 - 2,8% их общей длины, что ведет к увеличению количества аварий и потерь энергоресурсов.

Итого за годы реализации мероприятий  в рамках программы из бюджета поселения выделено 0,1 млн. руб., средств предприятий израсходовано 0,16 млн. руб.

Реализация новых положений Программы строится на основании Федеральных и Краевых законов об энергосбережении и энергетической эффективности, предусматривающих следующие задачи:

-  выявление возможных источников экономии бюджетных средств;

- снижение потерь воды и тепловой энергии в зданиях, сооружениях и коммуникациях за счет улучшения тепловой изоляции, автоматического регулирования работы насосных агрегатов, рациональной ценовой политики;

- повышение надежности и устойчивой работы оборудования и коммуникаций на основе выполнения необходимого объема работ по замене изношенных сетей, применения современных материалов;

- учет фактически полученной экономии;

- определение путей рационального использования полученной экономии для стимулирования процессов энергосбережения и энергетической эффективности;

- применение энергосберегающих технологий.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Общая численность постоянного населения по сельскому поселению «Усть-Наринзорское» по годам составила (табл.1):

Таблица 1

| Общая числен-ность постоян-ного населения, чел. | 2010г. (факт) | 2011г. (факт) | 2012г. (факт) | 2013г. (прог.) | 2014г. (прог.) | 2015 (прог.) | 2016 (прог.) | 2017 (прог.) | 2018 (прог.) | 2019 (прог.) | 2020 (прог.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 730 | 727 | 727 | 707 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |

Состав муниципального района «Сретенский район»

Таблица 2

| № | Тип поселения | Наименование поселения | Входящие в поселение населенные пункты | Среднегодовая численность населения в 2020 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сельское поселение | Усть-Наринзорское |  | 703 |
|  |  |  | С. Усть-Наринзор | 232 |
|  |  |  | С. Наринзор | 405 |
|  |  |  | С. Кокертай | 3 |
|  |  |  | С. Делюн | 69 |

3.1 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

За последние годы на территории сельского поселения смертность превысила рождаемость в 1,6 раза.

Число убывших из поселения увеличивается ежегодно. В поселении сложилось не положительное сальдо миграции, что говорит о не привлекательности поселения для прибывающих и дальнейших перспективах экономического развития поселения. Общая убыль населения в поселении с годами увеличилась.

3.2 ЗАНЯТОСТЬ

Проблемой на рынке труда в поселении остается несоответствие между спросом и предложением рабочей силы. Уровень безработицы от экономически активного населения составил в среднем, по годам составил, около 2,08 %:

Нехватка квалифицированных рабочих кадров не позволяет полностью снизить напряженность на рынке труда. В избытке - экономисты, юристы, бухгалтера. Нехватка – специалистов с техническим образованием. Ситуация на рынке труда ежедневно контролируется работниками администрации и службы занятости, при необходимости оказывается помощь.

3.3 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ПОСЕЛЕНИЯ

Все, что связано с вопросами семьи, человека и его благополучия -  важнейший приоритет всех уровней власти. Это и здоровье детей, и учеба, и отдых, и полноценное питание,  возможность творческого развития, занятий спортом и социальная поддержка.

Количество жителей пожилого возраста в поселении составляет 31,2 % от общей численности населения. На протяжении последних лет в поселении динамично менялись подходы к улучшению условий и качества жизни этой многочисленной социально-демографической группы населения, включая условия предоставления мер социальной поддержки, расширению  видов социальных услуг, повышения их качества. Различные виды услуг предоставляют 3 государственных учреждений социальной защиты.

Все предоставляемые услуги носят адресный характер и очень многогранны: социально-бытовые, социально-медицинские и др.

Общее количество граждан, получивших различные виды услуг и помощи составляют 0,3 тыс. человека.

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ ПОСЕЛЕНИЯ

По уровню экономического развития поселение  относится к индустриально-аграрным, в котором  ведущими отраслями хозяйства являются  частично лесная, отрасли агропромышленного комплекса, железнодорожная отрасль.

Сельское хозяйство.

В поселении сельскохозяйственным производством занимаются, 150 личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственное предприятие ООО «Агрофирма Сретенская».

На долю сельского хозяйства приходится 28,1 % общего объема отгруженной продукции. В этой отрасли экономики занято около 0,5  тыс. человек, на ее долю приходится около 5 % налоговых доходов, собираемых на территории в консолидированный бюджет района.

За последние годы доля валовой продукции крестьянских (фермерских) хозяйств с 4 % выросла до 20 %.

За 2020 год по ООО «Агрофирма Сретенская» произведено продукции: Животноводческая продукция

Скота  в живой массе – 11 048 кг., из них лошади – 2334 кг., КРС – 3142 кг., овец – 2572 кг.,

молоко – 30 934 литров, ,

Продукция растениеводства

зерно – 971 тонн.

сено – 208 тонн.

Малый бизнес

В сельском поселении в 2020 году насчитывается 4 малых предпринимательских структур . Основные виды деятельности малых предприятий поселения   лесозаготовка,  торговля.

Динамика развития предпринимательства представлена в таблице.

Таблица 10

|  | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего занятых в предпринимательском секторе (чел) | 40 | 65 | 91 | 95 | 95 |

Увеличение общей численности занятых в предпринимательском секторе обусловлено работой органов местного самоуправления совместно с фондом занятости населения по привлечению кадров в малый бизнес, путем создания его экономической привлекательности.

Торговля

Для развития потребительского рынка товаров и услуг, развития конкуренции в поселении созданы различного рода товаров магазины.

Торговля  в  поселении представлена  разными формами  собственности:  государственная,  кооперативная,  частная  и  смешанная.

За 2020 год розничный товарооборот во всех каналах реализации с учетом объемов сокрытия составил 106,4%  в сопоставимых ценах к уровню 2019 г., розничный товарооборот во всех каналах реализации без учета объемов сокрытия составил 105,0%  в сопоставимых ценах к уровню 2019 г. Оборот общественного питания в 2018 году  составил 125,6%  в сопоставимых ценах к уровню 2019 г.

За  2020 год предприятиями и организациями поселения оказано множество различных платных услуг, темп роста к соответствующему периоду в действующих ценах составил 108,8 %.

Уровень жизни

Одной из важнейших социальных категорий является уровень жизни населения. Уровень жизни (благосостояние) населения – сложное социально-экономическое понятие, в наибольшей мере концентрирующее в себе взаимодействие отдельных социальных процессов и являющееся главной характеристикой их итогового влияния. Под уровнем жизни понимается обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения рациональных потребностей. В определении уровня жизни подчеркивается, во-первых, тесная связь благосостояния с уровнем развития производительных сил – производством, потреблением, потребностями. Во-вторых, данное определение учитывает сопоставимые и поддающиеся количественной оценке стороны жизни. Оно зависит от таких факторов, как условия труда, состояние окружающей среды, культурно-досуговой сферы, уровня развития здравоохранения, физической культуры и спорта, системы социальной защиты населения. В-третьих, в определении учитывается исторический характер потребностей, их изменчивость во времени.

Таблица 4

Основные показатели уровня жизни населения

| Показатели | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная номинальная заработная плата работающих в экономике (без субъектов малого предпринимательства), руб. | 16133 | 19176 | 20620 |
| Среднедушевые месячные денежные доходы населения, руб. | 10500 | 11300,33 | 12455 |
| Соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума, % | 87,9 | 90,3 | 87,8 |
| Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, в % ко всему населению поселения | 50,0 | 53,0 | 54,0 |

Анализ основных показателей уровня жизни населения  свидетельствует о негативных тенденциях в социально-экономическом развитии муниципального образования. Соотношение денежных доходов и прожиточного минимума, обеспечивающего условия поддержания активного физического состояния людей на минимально допустимом уровне, составляет в среднем 88%. При этом доля лиц, чей доход не превышает прожиточный минимум в поселении сокращается.

Результаты происшедших экономических преобразований наиболее характерно проявились в торговле, хозяйственная деятельность которой непосредственно направлена на удовлетворение потребностей населения.

В результате либерализации цен, внешнеэкономической деятельности, свободы торговли потребительский рынок стал наполняться товарами. При этом в последние годы объем розничного товарооборота увеличивается не только за счет роста цен.

Денежные доходы и расходы населения

Население, постепенно адаптируясь к рыночным условиям, использует дополнительные источники получения доходов, включая поступления их личных подсобных хозяйств, предпринимательства и других форм. Динамика денежных доходов населения свидетельствует о не значительных изменениях в структуре их формирования.

Рис. 1. Структура денежных доходов населения сельского поселения «Усть-Наринзорское» в 2020 году.

Структура доходов населения в последние годы не претерпевает кардинальных изменений. Если в 2016 году оплата труда составляла 46,4% в общей сумме доходов, то ее удельный вес в 2018 году составил 46,8 %. При анализе оплаты труда необходимо учесть динамику роста зарплаты и изменения индекса роста цен.

В структуре денежных расходов под воздействием динамики цен и доходных ограничений произошли некоторые изменения. Расходы в среднем на одного жителя сельского  поселения в 2020 году составили 12700 рублей. Доля расходов на покупку товаров и оплату услуг составила 46 % в структуре расходов, что на 2,7% выше, чем в 2018 году.

Закономерности формирования благосостояния населения во многом определяются демографическими параметрами семей. Семьи, обладающие разным демографическим потенциалом, находятся в неодинаковых условиях, имеют неравные возможности в получении доходов и распределении их внутри семьи. Социально-экономические реформы, осуществляемые в стране, пока не только не привели к улучшению жизни жителей поселения, но и, наоборот, обострили ряд социальных проблем. Одной из таких острейших проблем является складывающаяся демографическая ситуация.

Прогноз развития застройки поселения.

Наиболее действенным механизмом для успешного развития реального сектора экономики является проводимая инвестиционная политика. Вопрос привлечения инвестиций в поселение является приоритетным.

В строительстве ежегодную динамику удается удержать за счет индивидуального строительства жилья.

В программе «Переселение граждан Сретенского муниципального района из аварийного жилищного фонда на 2018-2020 годы» в рамках Федерального закона № 185-ФЗ «О фонде развития ЖКХ» поселение не участвовало т.к.  отсутствуют аварийные многоквартирные дома.

## 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА

## НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Общая площадь жилого фонда поселения составляет 24,6 тыс.кв.м, причем 13,25% от площади жилого фонда поселения составляет площадь многоквартирных жилых домов 29 домов, и 174 индивидуальных жилых домов.

Около 89,0% домовладений сельского поселения находится в частной собственности граждан и юридических лиц. В жилищном фонде поселения преобладают двухкомнатные квартиры.

Около 67,2% жилого фонда поселения имеет износ от 31 до 65%.

Степень износа жилфонда, %

0,2

32,5

67,3

до 30%

от 31% до 65%

свыше 65%

| Оборудовано: | г. Сретенск, % |
| --- | --- |
| водопроводом | 80,0 |
| Газом (в баллонах) | 25,6 |

Одним из основных показателей качества жилья является его благоустройство (табл.). Уровень благоустройства жилого фонда с. Усть-Наринзор не превышает среднерайонные показатели:                                                       Таблица 5

Обеспеченность населения жилой площадью в селе Усть-Наринзор составляет 
16,5 кв.м, что не на много ниже среднерайонного значения.

## Балансы ресурсопотребления  за 2020 год по поселению представлены ниже  в таблицах:

Таблица 6

## Баланс водоснабжения                                                                       м3

| № п/п | Показатель | Год 2020 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подано воды в т.ч. | 38 961 |
| 2 | На технологические нужды теплоснабжения | 2 621 |
| 3 | Населению | 27 876 |
| 4 | Население, проживающее в жилых домах без горячего водоснабжения по нормативу | 19 140 |
| 5 | Норматив, метр кубический/человек в месяц | 5,0 |
| 6 | Количество человек | 319 |
| 7 | Отпуск воды с водозаборных будок | 8 736 |
| 8 | Норматив, метр кубический/человек в месяц | 0,80 |
| 9 | Количество человек | 703 |
| 10 | Бюджетным потребителям | 2 202 |

Таблица 8

## Объем по вывозу твердых бытовых отходов за 2020 год (м3)

| № п/п | Показатель | Итого за 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз твердых бытовых отходов – всего, в том числе | 1 549 |
| 2 | От населения | 1 299 |
| 3 | Население в неблагоустроенном жилом фонде | 1 299 |
| 4 | Норматив на вывоз ТБО, метр кубический/человек/месяц | 0,11 |
| 5 | Численность человек | 703 |

## Увеличения объемов ресурсопотребления в дальнейшем планируется не значительно, в поселении выполняются мероприятия по выполнению программы энергосбережения и энергоэффективности, направленную, в том числе и на снижение удельного потребления энергоресурсов.

## 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

## СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

5.1. Развитие системы водоснабжения

Основными целями развития системы водоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости  предприятия;

Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования

На территории поселения имеется 1 водонапорная башня с питьевой водой, и 2 скважины с технической водой.

Качество питьевой воды  удовлетворяет  санитарно-гигиеническим требованиям.

Лабораторный контроль подземных источников проводится в рамках производственного контроля ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае».

Существующая подача питьевой воды Администрация сельского поселения «Усть-Наринзорское» на  нужды составляет 38,961 тыс. м3/год, в т. ч.:

- населению – 27,876 тыс. м3/год;

- промышленным предприятиям и другим организациям – 6,262 тыс. м3/год;

- утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 3,1 тыс. м3/год;

- бюджетным потребителям – 2,202 тыс. м3/год.

Подача воды  осуществляется водопроводами Д= 40-50-100-133 мм с насосных станций  в разводящую сеть.

На балансе сельского поселения находится 2,879 км водопроводных сетей с 73%. износом.

Инженерно-технический анализ

В сельском поселении существует нецентрализованная система водоснабжения, которая представляет собой  комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

- Подъем  природных вод.

- Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия поселения.

- Подвоз воды населению транспортом.

Критерии анализа системы водоснабжения:

- аварийность сетей водоснабжения.

Установленная мощность подземного водозабора составляет около 0,2 тыс. м3/сут.

Удельный вес водопроводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводов  составляет 51%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (3%) и перерывы в водоснабжении  потребителей. Средний показатель аварийности на сельских сетях водоснабжения составляет 0,58 аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

- Износ сетей составляет до 73%.

- Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению.

- Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Водопроводы и водопроводные сооружения.

Характеристика технологического процесса о распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды.

Система водоснабжения села однозонная, низкого давления, трассируется по кольцевой системе, по степени обеспеченности подачи воды – вторая. Установленная производственная мощность водопроводов составляет  0,2 тыс. м3/сут. Протяженность водопроводных сетей по селам Усть-Наринзор и Наринзор – 12 км. Износ сетей  составляет 73%.

В соответствии с «Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений» нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Доля  сетей, нуждающихся в замене:

- в общем протяжении уличной водопроводной сети снизилась с 2018 по 2020 гг. и составила 51,1%;

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от насосных станций  и подвозного транспорта до потребителя.

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) - 73-85%,

Таблица 10

Характеристика водопроводной сети  поселения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | Темп роста, 2020/2019 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение водопроводов | км | 12 | 12 | 0 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 4 | 4 | 72,0 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов | % | 48 | 34,6 | 72,0 |

Надежность системы водоснабжения сельского поселения характеризуется, фактическими значениями  показателей :

- аварийность на трубопроводах – 0,58 ед./км при норме 0,1-0,2 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 1,86 при норме 4-5%.

Проблемы

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

- Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

- Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения.

Утечки и неучтенный расход воды составил в 2020 г. Q = 8,4 м3/сут., что составило 7,9 % поданной воды в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

Организационный анализ

## Администрация сельского поселения «Усть-Наринзорское» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения села и сельского поселения «Усть-Наринзорское», предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения поселения.

Основные показатели работы системы водоснабжения

Cуммарный размер запасов воды составляет 0,2 тыс. м3/сут., залегающего водоносного горизонта.

Существующая подача питьевой воды Администрации сельского поселения «Усть-Наринзорское»

на  нужды составляет 38 961  м3/год, в т.ч.:

- население –  65,7 %;

- бюджетные организации, соцкультбыт – 20,1 %;

- прочие потребители – 10,3 %;

- расход воды на собственные нужды – 3,5 %.

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют  7,9 % от общего подъема.

На обслуживании Администрация сельского поселения «Усть-Наринзорское» находится 12 км. водопроводных сетей, износ составляет 73-85%.

По химическому составу по всем показателям, кроме жесткости   подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах Администрации сельского поселения «Усть-Наринзорское»  за  2020 г., сметы расходов за  2020 г. а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2021 г.

С учетом годового объема воды 38 961 метров кубических, себестоимость одного метра кубического равна 25 рублей, с ростом к уровню 31 декабря 2022 года на 10,4 %.

Экономически обоснованный тариф  в среднем по году составил 25 рублей за метр кубический.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем,  транспортировка) и по статьям калькуляции на основании «Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков», утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 г.  № 302:

- Расходы на подъем воды:

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- Расходы по транспортировке и подвозу воды:

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- Административно-управленческие расходы

- Общеэксплуатационные расходы

В 2020 году установленный тариф потребителям Администрацией сельского поселения «Усть-Наринзорское»

на услуги систем водоснабжения составил:

население – 35 рублей за м3 (без учета НДС);

Структура затрат  на водоснабжение представлена в табл. Основными статьями затрат на протяжении 2019 – 2020  гг. являются:

- фонд оплаты труда – 37 % от общей суммы затрат по производственным стадиям;

- электроэнергия на технические нужды – 35,6 %;

- ремонт и техническое обслуживание – 14,3%;

- общехозяйственные расходы – 1,8 %.

Стоимость услуг водоснабжения  увеличивалась ежегодно. Основными статьями увеличения затрат являются:

- затраты на электроэнергию;

- ремонт и техническое обслуживание.

За анализируемый период 2019 – 2020 г. структура затрат не претерпела существенных изменений. В 2019 г. основную долю занимал фонд оплаты труда и  электроэнергия на технические нужды.

За анализируемый период структура затрат  существенно   не меняется.

Анализ сметы затрат на услуги водоснабжения  2019-2020 г., тыс. руб.

Таблица 11

| № | Показатель | 2019 г. | 2020 г. | Рост % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прямые затраты, всего | 169056,68 | 279052,00 | 165,1 |
| 2 | Электроэнергия по уровням напряжения | 42947,16 | 34500,00 | 80,3 |
| 4 | Тариф на эл. Энергию (руб/кВт.ч) | 3,17 | 5,0 |  |
| 5 | Объем энергии (кВт/ч) | 13548 | 6900 | 50,9 |
| 6 | Заработная плата | 59210,00 | 133200,00 | 225 |
| 7 | Отчисления на соц. нужды | 15513,02 | 40227,00 | 259,3 |
| 8 | Топливо | 37286,50 | 71125,00 | 190,7 |
| 9 | Охрана труда | - | - | - |
| 10 | Общехозяйственные расходы | - | - | - |
| 11 | Внеэксплуатационные расходы | - | - | - |
| 12 | в т.ч. водный налог | - | - | - |
| итого |  | 169056,68 | 279052,00 |  |

Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность.

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

- Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 73%

- Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

- Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- аварийность на трубопроводах – 0,58 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 1,86 ед./км.

Качество

Качество услуг водоснабжения  должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающими непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

-   перебои в водоснабжении (часы, дни);

-   частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической  безопасности при развитии поселения сформированы мероприятия производственной программы:

- ремонт сетей водоснабжения;

- ремонт насосных станций с применением, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

Основные показатели:

- соответствие качества  нормам СанПиН – 85%.

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития  показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо внесение изменений в «Схему водоснабжения» с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО  в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией насосных станций;

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ с использованием современных бестраншейных технологий:

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения  с учетом перечня мероприятий на 2020 год являются:

объем поднятой воды насосными станциями (скважинами) 1 подъема:

2020 г. –  40,9 тыс. м3/год;

расход воды на собственные нужды

2020 г. – 3,1 тыс. м3/год;

отпуск (реализация) воды

2020 г. – 37,8 тыс. м3/год;

утечки и неучтенный расход воды

2020 г. – 1,0 тыс. м3/год.

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за  счет средств предприятия и  составят  за период  реализации  Программы  в части водоснабжения   5 439,7тыс. рублей.

Источниками финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, являются плановые средства в тарифе.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально–экономическим развитием поселения. При проведении мероприятий  реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

Надежность обслуживания,  количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2018 г. – 0,05единицы;

2019 г. – 0,01 единицы;

2020 г. – 0,01 единицы.

Износ основных фондов

2018 г. – 85%;

2019 г. – 73%;

2020 г. – 68%.

Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности

2018г. –  1,26%

2019 г. –  3,79%;

2020 г. –  1,86%.

Уровень потерь

2018 г. – 2,88%;

2019 г. – 2,63%;

2020 г. – 2,1%.

Ресурсная эффективность – удельный расход электроэнергии

2018 г. – 1,23 кВт∙ч/м3;

2019 г. – 1,35 кВт∙ч/м3;

2020 г. – 1,31 кВт∙ч/м3.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

- износ сетей составляет до 73%;

- отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

5.3 Развитие системы теплоснабжения

Основные технические данные системы теплоснабжения:

- Источники теплоснабжения – 1 котельная

- Установленная мощность –  7,5 Гкал/ч;

- Присоединенная нагрузка – 3,38 Гкал/ч;

- Оборудование – 2  котла;

- Основным видом топлива на котельных является бурый уголь;

Котельные. Общая характеристика котельных.

Котельная № «Школьная»

В котельной № «Школьная» установлено два котла 1 Универсал-6 и 1 КВС-0,7. Установленная мощность котлов – 1,0 Гкал/ч, подключенная нагрузка составляет  0,33 Гкал/ч.

Резерв – 33,0 %.

Для обеспечения циркуляции сетевой воды в котельной установлены два сетевых насоса.

Для подпитки воды в котельную установлен сетевой насос.

Топливо – бурый уголь.

Таблица 18

Технические  характеристики  сетей отопления

| Диаметр (условный), мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, ВСЕГО, км | Год строительства | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная № Школьная |  |  |  |
| 108 | 0,106 | 1976-1980 | Сталь |
| 89 | 0,203 | 1976-1980 | Сталь |
| 57 | 0,198 | 1976-1980 | Сталь |
| 48 | 0,074 | 2005 | Сталь |

Процент износа сетей теплоснабжения составляет :

- сети отопления  - 75%;

Проблемы:

- за последние три года повреждаемость на тепловых сетях составляет                  0,5 – 0,6 аварий на километр сети. Это в 1,5 - 2 раза выше допустимого норматива - 0,2 – 0,3 аварий и повреждений. Повышенная аварийность связана с высокой (75%) степенью износа сетей и недостаточными объемами их замены.

Требуемые мероприятия:

- Поэтапная реконструкция тепловых сетей, имеющих большой процент износа, с использованием современных технологий.

## 5.4. Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Инженерно-технический анализ

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы поселения вывозятся для захоронения на свалку твердых бытовых отходов, расположенную в 1 км. Северо-Восточней. Свалка введена в эксплуатацию в 2007 году. Нормативный год эксплуатации свалки–до 2020 г. Территория свалки занимает 0,06 га. По периметру территория обвалована земляным валом и окружена защитной  протяженностью 500 м. Подъездная дорога к свалке – грунтовая.

Эксплуатацию свалки в настоящее время осуществляет Администрация сельского поселения «Усть-Наринзорское».

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

Расчет объемов накопления (утилизации) для различных групп потребителей производится на основании:

- установленной нормы накопления ТБО в размере 0,11 м3 на человека в месяц  - для населения;

- заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия.

Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день складирование отходов на свалке остается основным методом утилизации. Основным направлением разработки проектно-сметной документации и строительства полигона ТБО будет усовершенствование  системы утилизации (захоронения) ТБО и минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющейся свалки. Сокращению площадей, занятых под свалки ТБО, способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захораниваемых на свалке отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

В перспективе, дополнительным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО  может являться извлечение из общей массы ТБО вторичного сырья (бумага, текстиль, пластмасса, металлолом) и направления на переработку.

Программа проектирования, стоительства и развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО  с целью оптимального решения проблем, связанных  с охраной окружающей среды.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 50 % от общей численности населения района (предельное значение данного показателя –для поселения не более 16,6%).

Доля семей, получающих субсидию на оплату коммунальных услуг, в общем количестве семей по поселению составила 10,9%, что не превышает максимального прогнозного значения данного показателя (11%).

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Ответственными за реализацию Программы является администрация поселения, организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы.

Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:

- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

- эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережение топливно-энергетических и водных ресурсов;

- снижение темпов прироста стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных услуг для конечных потребителей;

- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг;

- экологическая безопасность;

- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение инвестиционной привлекательности поселения;

- улучшение уровня жизни населения.

Мониторинг и корректировка Программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения является периодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры СП «Усть-Наринзорское» включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом  поселения по итогам результатов реализации Программы.